## 預算3 (調整版) 撒水
財團法人台灣省私立高雄仁愛之家
工程名稱 | 敬老所公共安全設施設備-119火災通報裝置及自動撒水設備
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備註 (放置位置)
一 | 119通報設備
1 | 119通報裝置主機（含話筒） | 組 | 1 |  | 0 | 一樓護理站（檢附型錄）
2 | 導線管材 | M | 10 |  | 0 | 1樓
3 | 管路吊支架固定 | 式 | 1 |  | 0 | 1樓
4 | 預留套管、打鑿修補及挖填土 | 式 | 1 |  | 0 | 1樓施工處
5 | 設備安裝及測試 | 式 | 1 |  | 0 | 1樓
| 小計[119通報設備] |  |  |  | 0
二 | 撒水設備
1 | 末端查驗閥1"(25A) 附壓力表0~20kg/cm2及球塞閥(砲金銅),限流閥(孔) | 只 | 3 |  | 0 | 1~3樓（檢附型錄）
2 | 水道式撒水頭1/2"（FSK43） | 只 | 367 |  | 0 | 1~3樓房間及走廊（檢附型錄）
3 | 屋頂水塔，法蘭式出水口，3T/SUS304/1.0Ｔ(含爬梯） | 只 | 1 |  | 0 | RF樓
4 | 加壓泵浦3HP（110V） | 組 | 1 |  | 0 | RF樓（檢附型錄）
5 | 水塔缺水警報裝置 | 組 | 1 |  | 0 | RF樓（檢附型錄）
6 | 鑄鐵製閘閥 1-1/2" 10kg/cm2 | 只 | 4 |  | 0 | 1~RF樓
7 | 1-1/2"UV光固化鍍鋅鋼管SGP,符合CNS 6445) | m | 378 |  | 0 | 1~3樓（檢附型錄）
8 | 1"UV光固化鍍鋅鋼管SGP,符合CNS 6445) | m | 1128 |  | 0 | 1~3樓（檢附型錄）
9 | 鍍鋅管配管另件(消防管2"以下採牙接) | 式 | 1 |  | 0 | 1~3樓
10 | 消防灑水螺旋管(不銹鋼SUS304材質) | 只 | 233 |  | 0 | 1~3樓（檢附型錄）
11 | 塑膠電管(PVC)1"(E16) | m | 246 |  | 0 | 1~3樓
12 | 耐熱電纜HR2.0mm*3C（加壓泵浦電源） | m | 246 |  | 0 | RF樓
13 | 設備安裝及測試 | 式 | 1 |  | 0 | 1~3樓
14 | 出線匣、拉線匣、接線匣及配線另件 | 式 | 1 |  | 0 | 1~3樓
15 | 管路吊支架固定(含流向標示) | 式 | 1 |  | 0 | 1~3樓
16 | 配管水壓測試 | 式 | 1 |  | 0 | 1~3樓
17 | 預留擴張螺絲、打鑿孔洞修補 | 式 | 1 |  | 0 | 1~3樓
18 | 防火填塞 | 式 | 1 |  | 0 | 1~3樓
19 | 明架天花矽酸鈣板更新 | 式 | 1 |  |  | 1~3樓
20 | 運雜費及吊車費用 | 式 | 1 |  | 0
小計[撒水設備]
七 | 共同項目
49 | 出線匣、拉線匣、接線匣及配線另件 | 式 | 1 |  |  | 1~3樓
50 | 管路吊支架固定(含流向標示) | 式 | 1 |  |  | 1~3樓
51 | 配管水壓測試 | 式 | 1 |  |  | 1~3樓
52 | 預留擴張螺絲、打鑿孔洞修補 | 式 | 1 |  |  | 1~3樓
53 | 防火填塞 | 式 | 1 |  |  | 1~3樓
54 | 設計費 | 式 | 1 |  |  | 1~3樓
55 | 施工監造費 | 式 | 1 |  |  | 1~3樓
小計[共同項目]
總計[消防設備]